嵊州市人民医院互联互通LIS改造项目调研公告
1、 项目名称：嵊州市人民医院互联互通LIS改造项目调研
2、 调研内容：嵊州市人民医院互联互通LIS改造项目
3、 参数要求
根据嵊州市人民医院互联互通平台及医院检验科要求，完成互联互通LIS改造项目相关软件升级修改的工作。详细功能技术参数如下：（条码打印系统、标本监控管理系统、危急值系统、标本拒收管理系统、检验之星升级、A4图文报告）。
（一）、条码打印系统
   1、支持条码打印和预置条码两种工作模式；
2、支持打印的样本标签应有明确的标识，区分各个不同的小组；预置条码部分要提供相应的样本分组说明；
3、 提供支持采样管分类管理；
4、 提供报告单取单时间设置。
（二）、标本监控管理系统
1、  提供病历号、病区、科室、查询任意时间段送出样本情况查询；
2、  提供任意时间段病区、科室标本送出数量的统计；
3、  提供病历号、条码号、姓名、病区、科室、查询任意时间段接收标本的查询与数量统计；
4、 提供病历号、条码号、姓名、病区、科室、查询任意时间段核收标本的查询与数量统计；
5、 提供根据标本采样时间段查询标本检验的完成情况，能统计已送检未接收的所有标本；
6、 提供根据病历号、条码号、姓名查询个体标本检验的完成情况；
7、 提供查询当天标本已接收所有标本的完成情况，能按标本状态类型统计所有未完成的标本。
（三）、危急值系统
1、  提供与病区/科室建立响应机制；
2、 提供检验操作小组危急值提醒功能，检验人员确认后，提醒消失；
3、 提供危急值经检验人员审核后，危急值相关信息（包括危急值项目、危急值数值、单位、相应项目的危急值限值、病历号、姓名、床位、报告人员等信息）能立即发送到对应科室、病区进行危急值报警功能；
4、 提供危急值临床处理信息能实时反馈到相应检验小组，并由检验人员确认完成整个危急值报告流程功能。提供按时间设置未处理危急值再次进行提示，如十分钟医生或护士未对此条危急值进行处理，那么检验端对应的电脑再次进行报警，提醒检验人员启动另外的报告方案；
5、 提供检验定性结果的危急值发送；
6、 提供检验科自行确认危急值及原因输入；
7、 提供按科室、病区统计危急值并生成报表打印；提供各病区端危急值记录及定期查询统计功能；
8、 提供按时间、科室、项目、病区统计危急值的回复情况并生成报表打印。
（四）、标本拒收系统
1、 提供退样理由及相关信息可供检验技师进行选择和记录；
2、 提供退样记录可任意时间段进行按病区、科室、病历号、退样理由类型等条件查询导出打印；
3、 提供退样标本信息返回到平台。
（五）、检验之星升级

（1） 增加360视图调用接口；
（2） 增加单点登入入参功能启用检验之星；
（3） 提供A4图文打印功能。
四、验收及付款
合同签订后20%，验收合格后70%，一年后10%。
五、质保及维护费
无 
六、面议时间
供应商必须将营业执照复印件、身份证复印件与授权委托书、报价单等与调研相关的资料一式三份签字盖章后于2019年12月3日上午9：30时前至嵊州市人民医院调研。
七、联系人及电话：
浙江省嵊州市丹桂路666号嵊州市人民医院
联系人：章恩维      电话：0575-83338329
