	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	风冷机组
	Q7-36Y
	1
	套
	
	
	意大利富士豪

	2
	冷风机
	
	1
	套
	
	
	

	3
	铜管电线
	
	1
	套
	
	
	35米左右

	4
	膨胀阀
	
	1
	套
	
	
	

	5
	电控箱
	
	1
	台
	
	
	304不锈钢一备一用

	6
	制冷剂
	
	1.5
	瓶
	
	
	

	7
	吊装运费
	
	
	
	
	
	

	8
	安装调试费
	
	
	
	
	
	

	9
	移门密封皮条
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	
	

	11
	税点(13%)
	
	
	
	
	
	

	12
	含税价
	
	
	
	
	
	报价不得超过预算价49607元，否则按废标处理


嵊州市人民医院检验科冷库改造项目

备注：此表为工程量参考清单，以现场实际情况为准。 
