
嵊州市人民医院硬性支气管镜等医疗设备

采购项目

项目编号：SXPZ-H20200716ZXX
公

开

招

标

文

件

招标单位: 嵊州市人民医院  

代理机构: 绍兴平准招标代理有限公司
          日    期: 2020年7月

目  录

1

第一章 公开招标采购公告

1

一、项目基本情况

1

二、 申请人的资格要求

1

三、获取招标文件

2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2

五、公告期限

2

六、其他补充事宜

4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

5

第二章  投标人须知

5

前附表

8

一、总  则

10

二、 招标文件

11

三、投标文件的编制

16

四、开标

18

五、评标

20

六、定标

20

七、合同授予

20

八、货款的结算

21

第三章    招标需求

21

一、项目说明

21

二、技术参数详细要求

31

三、商务条款

33

第四章  评标办法及评分标准

33

一、总则

33

二、分值的计算

33

三、 评标内容及标准

35

第五章  政府采购合同主要条款指引

41

第六章 投标文件的格式



 公开招标采购公告

项目概况

嵊州市人民医院硬性支气管镜等医疗设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2020年8月12日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：SXPZ-H20200716ZXX

2.项目名称：嵊州市人民医院硬性支气管镜等医疗设备采购项目。

3.预算金额：标项1硬性支气管镜36万元，标项2生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）+生物刺激反馈仪（盆底康复评估）20万元，标项3平衡测试训练系统14万元，标项4多功能脑电图仪40万元。

4.最高限价：标项1硬性支气管镜36万元，标项2生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）+生物刺激反馈仪（盆底康复评估）20万元，标项3平衡测试训练系统14万元，标项4多功能脑电图仪40万元。
	标项
	采购内容
	单位
	数量
	预算（万元）
	备注

	1
	硬性支气管镜
	套
	1
	36
	允许进口

	2
	生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）2台＋生物刺激反馈仪（盆底康复评估）1台
	批
	1
	20
	

	3
	平衡测试训练系统
	台
	1
	14
	

	4
	多功能脑电图仪
	套
	1
	40
	


6.合同履行期限：3年
7.本项目不接受联合体投标。

申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定投标人资格条件；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.特定条件：须为医疗器械设备合法经营或生产企业；
  4.不接受联合体投标。
三、获取招标文件

1.采购文件获取时间：2020年7月23日至2020年8月12日。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；
3.采购文件获取方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4.采购文件售价：免费。

5.报名资料（以附件形式上传）：①营业执照复印件加盖公章；②医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证。

6.报名联系电话：0575-83176688。

7.提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

8.提示：招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文截止时间及地点：投标人应于2020年8月12日 09点00分时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。
2.开标时间和地点：2020年8月12日 09点00分时整在绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）。

开标时间后半小时内（2020年8月12日 09:30:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.中标或成交供应商应在领取中标通知书前在浙江省政府采购网上进行登记注册，否则视为放弃中标。
3.采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4.书面质疑受理地点：绍兴平准招标代理有限公司(嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室)，孙圳，0575-83176688。
6.编制投标文件相关事宜：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

③投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

④投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（EMS、顺丰邮寄形式）在投标截止时间前送达以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

⑤通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嵊州市人民医院
地址：嵊州市丹桂路666号
项目联系方式（询问）：夏老师、黄老师、张老师、郑老师　　 

项目联系方式（询问）：0575-83036223、0575-83018871        

2.采购代理机构信息

名称：绍兴平准招标代理有限公司

联系人：竺女士                
地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室
联系电话：0575-83176688

质疑联系人：孙圳    

质疑联系方式：18857560846
3.同级政府采购监督管理部门

名称：嵊州市采购监管                 

联系人 ：张晏忠 

监督投诉电话：0575-81397906 

第二章  投标人须知
前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	嵊州市人民医院硬性支气管镜等医疗设备采购项目

	2
	采购内容
	详见第三章采购需求

	3
	投标报价
	1.本项目投标应以人民币报价；

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	信用记录
	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将作无效标处理。

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。

项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标响应将作为无效处理。

	6
	小微企业有关政策
	1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评标时对小型和微型企业的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终报价（此最终报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为开标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	7
	答疑与澄清
	投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	8
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	9
	投标文件份数
	“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。

（3）如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少三份。内容需与电子投标文件完全一致，标明页码，如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。

	10
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄等形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），不退还；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	11
	投标截止
	投标截止时间：2020年8月12日  09时00分（北京时间）

	12
	开标时间和地点
	开标时间：2020年8月12日  09时00分（北京时间）

开标地点：绍兴平准招标代理有限公司(嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室)

	13
	投标文件的解密
	开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标人远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标人代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。

	14
	投标文件解密异常情况处理办法
	投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时：
（1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效；
（2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。
（3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。

	15
	有效期
	投标文件有效期：90 天

	16
	评标办法
	综合评分法。

	17
	公告媒体
	评标结束结果经采购人确认后2个工作日内发出中标通知书，并在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布中标公告。

	18
	代理服务费
	1.本项目各标项的代理服务费按招标预算价依据国家计委：计价格[2002]1980号文件规定收费标准下浮40%计取，标项一硬性支气管镜3240元，标项二生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）+生物刺激反馈仪（盆底康复评估）1800元，标项三平衡测试训练系统1260元，标项四多功能脑电图仪3600元。由中标单位在领取中标通知书时支付。

2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行

3.代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：绍兴平准招标代理有限公司 

开  户：建设银行嵊州新城支行

账  号：33050165655009888888

	19
	投标人注册
	未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的投标人，应当按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）。中标或成交供应商应在领取中标通知书前在浙江省政府采购网上进行登记注册，否则视为放弃中标。

	20
	说明
	不接受未报名招标文件的供应商参加投标。

	21
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。


一、总  则
（一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。
2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.标“★”的为实质性指标。
7.标“▲”的为重要指标。
（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

 本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包

（八）特别说明

1.投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）员工。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处。

4.投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
 (3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、 招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2. 投标人须知

3. 招标需求

4. 评标办法及评分标准

5. 政府采购合同主要条款指引

6. 投标文件格式

7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.投标文件的效力

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（2） 投标响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标响应文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
1.资格证明文件目录
（1）营业执照副本扫描件；
（2）最近3个月财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)
（3）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；
（4）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6） 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函（开标后提供《政府采购活动现场确认声明书》，发送至邮箱554318517@qq.com）；
（8）医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证扫描件加盖CA签章。
2.技术资信文件目录

（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及身份证复印件（若委托）（格式见附件）； 

（4）提供营业执照副本、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、产品注册登记表、医疗器械注册证扫描件； 

（5）产品的销售代理授权书原件扫描件加盖CA签章；

（6）节能环保等的资质证书或文件等原件扫描件加盖CA签章；

（7）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表、用户名单、用户联系方式；
（8）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数；
（9）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；
（10）投标人承诺给予用户的其他优惠条件及承诺，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；

（11）资信及商务响应表（格式见附件）；
（12）廉政承诺书（格式见附件）；

（13）招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件无条件提供承诺书；

（14）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）； 

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。（如备品备件、附件和选配件清单）；

注：法定代表人授权委托书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

（四）投标文件的有效期

 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

 3.投标人可拒绝接受延期要求。 

 4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制。
5.投标文件的须由投标人在规定位置加盖CA签章并由法定代表人或授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

8.“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。。
（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（八）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标“★”的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；                                                                                            

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

四、开标
（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

（三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）情况说明

1.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 .投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4 投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、定标

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。
3.采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标单位拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）合同签订时间

中标单位应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

八、货款的结算

按照有关规定结算。

第三章    招标需求
一、项目说明
1．本项目采购内容为硬性支气管镜、生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）+生物刺激反馈仪（盆底康复评估）、平衡测试训练系统、多功能脑电图仪。
2．中标单位应与采购方就此项目签订合同。

3.投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

4.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

5.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

7.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

二、技术参数详细要求

（一）标项1：硬性支气管镜

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	1
	总体要求
	
	

	1.1
	适用范围：适用于呼吸系统疾病的介入治疗，如气道内冷冻、APC、高频电、激光及支架置入等治疗；
	
	

	1.2
	镜子器械要求同一品牌且兼容医院现有摄像系统及附件；
	
	

	★1.3
	要求产品原装进口；
	
	

	2
	技术规格、参数及配置要求：
	
	

	1
	技术规格、参数
	
	

	1.1
	0°或12°支气管镜，直径≤4.5mm，有效工作长度  ≥50 cm，可高温高压消毒。集成光纤传输；
	
	

	1.2
	支气管镜鞘，外径≤14mm，长29-43cm之间；
	
	

	1.3
	支气管镜鞘，外径≤14mm，长29-33cm之间；
	
	

	1.4
	支气管镜鞘，外径≤12mm，长29-43cm之间；
	
	

	1.5
	支气管镜鞘，外径≤12mm，长29-33cm之间；
	
	

	1.6
	支气管镜鞘，外径≤11.5mm，长29-33cm之间；
	
	

	2
	配置要求；
	
	

	2.1
	0°或12°内镜   1根
	
	

	2.2
	支气管镜鞘        5根
	
	

	2.3
	接口                      2个；

分光镜                    2个；

玻璃观察窗塞              2个；

橡胶导引镜塞              2个；

导管                      2个；

注射套管                  2个；

呼吸器适配器              2个；
	
	

	2.4
	异物抓钳      2把， 
	
	

	2.5
	活检抓钳      2把， 
	
	

	2.6
	硬吸引管       1根；
	
	

	2.7
	进口灭菌盒     2个；
	
	

	2.8
	支架钳          1把；
	
	

	2.9
	支架推送器      1把；
	
	


（二）标项2：生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）+生物刺激反馈仪（盆底康复评估）
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	
	生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）（2台）
	
	

	1
	用途：女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、性交痛、盆底术后功能恢复、产后康复等。
	
	

	2
	技术参数要求及配置
	
	

	2.1
	AD采样率≥8000Hz
	
	

	★2.2
	频率2-160hz，连续可调
	
	

	2.3
	集成化一体式机箱设计（电刺激模块与工控机封装于同一机箱内）
	
	

	2.4
	便携式电容触摸屏，可外接键盘鼠标，触摸屏尺寸≥15英寸。
	
	

	2.5
	系统数据储存在固态硬盘中，安全性高。
	
	

	2.6
	一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。
	
	

	2.7
	内置云模块，与其他同厂筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据。
	
	

	★2.8
	≥4个EMG/STIM/EMG-triggered STIM物理通道，为保证系统的稳定和功能的独立控制，4个通道要相互独立，不能是由一个通道通过分线扩展而实现的四通道。
	
	

	2.9
	通频带：20Hz～490Hz (-3dB)。
	
	

	2.10
	刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。
	
	

	2.11
	电刺激脉冲宽度：至少在20-980μs范围内可调，步进10us可调节。
	
	

	2.12
	 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。
	
	

	★2.13
	多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练等。
	
	

	2.14
	系统可将训练方案通过无线方式传输至家庭训练手机APP中，也可无线接收家庭训练手机APP中的训练数据。
	
	

	2.15
	家用盆底生物刺激反馈类设备和家庭训练手机APP通过蓝牙方式进行连接使用。
	
	

	2.16
	Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。
	
	

	2.16.1
	内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，产后康复方案显示电极片贴法示意图，且所有方案可以导入、导出、自行编辑。
	
	

	2.16.2
	具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可设置10个治疗模式。
	
	

	2.16.3
	所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。
	
	

	2.16.4
	 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有治疗数据进行管理。
	
	

	2.16.5
	系统可对模板宽度、模板颜色、曲线宽度、曲线颜色、一屏显示时间、热身时长、治疗时间间隔等参数进行设置。
	
	

	▲2.16.6
	盆底分级诊疗软件支持与设备的数据同步，实现医联体组建、分级共享、科研协作、双向转诊、患者预约等功能。
	
	

	▲2.16.7
	患者可通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可对患者预约信息进行管理。软件可对任一时间段的预约信息进行统计分析。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。
	
	

	
	生物刺激反馈仪（盆底康复评估）（1台）
	
	

	1
	用途：女性产后盆底功能障碍筛查检测


	
	

	2
	技术参数要求及配置
	
	

	2.1
	AD采样率≥8000Hz
	
	

	★2.2
	频率2-160 Hz，连续可调
	
	

	2.3
	集成化一体式机箱设计（电刺激模块与工控机封装于同一机箱内）
	
	

	2.4
	系统数据储存在固态硬盘中，安全性高。
	
	

	★2.5
	一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。
	
	

	2.6
	内置云模块，与其他同厂筛查评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据。
	
	

	★2.7
	脉宽：50-500us
	
	

	2.8
	 上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。
	
	

	2.9
	系统可将训练方案通过无线方式传输至家庭训练手机APP中，也可无线接收家庭训练手机APP中的训练数据。
	
	

	2.10
	家用盆底生物刺激反馈类设备和家庭训练手机APP通过蓝牙方式进行连接使用。
	
	

	2.11
	Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。
	
	

	2.12
	 强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有治疗数据进行管理。
	
	

	2.13
	系统可对模板宽度、模板颜色、曲线宽度、曲线颜色、一屏显示时间、热身时长、治疗时间间隔等参数进行设置。
	
	

	2.14
	盆底分级诊疗软件支持与设备的数据同步，实现医联体组建、分级共享、科研协作、双向转诊、患者预约等功能。
	
	

	2.15
	患者可通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可对患者预约信息进行管理。软件可对任一时间段的预约信息进行统计分析。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。
	
	


标段3：平衡测试训练系统

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	
	姿势控制训练系统一台    
	
	

	1
	用途：姿势控制训练系统是集评估与训练于一体的一站式数字化系统，提供最先进的运功控制训练、本体感觉训练、姿势控制训练，并且实时进行评估与生物反馈，每次评估和训练都可以生成报告供对比和跟踪治疗。
	
	

	2
	技术参数要求及配置
	
	

	2.1
	姿势控制训练平台
	
	

	★2.1.1
	配备压力采集板，可进行四点跪位、膝跪位、站立位、坐位、静态、动态平衡评估与训练功能
	
	

	★2.1.2
	平衡评估提供睁眼、闭眼、睁眼加垫子、闭眼加垫子、5秒、10秒、30秒、60秒等多种评估方式，分析平衡能力与本体感觉、视觉、前庭感觉之间的关系及其依赖程度
	
	

	2.1.3
	提供丰富的虚拟情景训练，包括飞行运动控制训练，虚拟大鱼吃小鱼控制训练等
	
	

	▲2.1.4
	配备无线传感器，提供代偿提醒功能，防止患者躯干在平衡训练过程中出现异常范围的代偿运动
	
	

	2.1.5
	评估报告具备多种平衡参数，重心轨迹、重心移动速度、重心轨迹面积、重心轨迹长度、XY轴轨迹分布、身体压力分布、频谱分析等10余种参数
	
	

	2.1.6
	评估报告支持图像、数值、表格三种显示方式
	
	

	2.1.7
	评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出
	
	

	2.1.8
	训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案
	
	

	2.1.9
	可与传统器械巴氏球结合训练，训练核心肌群能力
	
	

	2.1.10
	传感器可监测前后向运动、左右向运动、旋转向运动，全方位监测患者运动情况
	
	

	2.1.11
	防代偿功能通过声音、画面3D人物弹窗提醒
	
	

	2.1.12
	安全保护站立架，稳固耐用，配备角度距离刻纹，方便标记采集位置
	
	

	2.1.13
	配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机
	
	

	2.1.14
	配备高性能彩色打印机，采用成熟的FINE打印头技术，最高打印分辨率4800×1200dpi
	
	

	2.2
	技术规格
	
	

	2.2.1
	电脑配置不低于：内存2GB；硬盘500GB 7200转；CPU Intel Pentium； 19寸屏幕
	
	

	2.2.2
	压力采集平板：测量范围0-100Kg，测量以0.1kg递增，20Hz采样频率
	
	

	2.2.3
	测力板：测量范围0-100Kg，测量以0.1kg递增，20Hz采样频率
	
	

	2.3
	具备专利和软件著作权（提供相应证书）
	
	

	3
	配置要求
	
	

	3.1
	压力采集平板   2个
	
	

	3.2
	测力板         1个
	
	

	3.3
	智能数据采集器  1个
	
	

	3.4
	无线姿态传感器  1个
	
	

	3.5
	软件            1套
	
	

	3.6
	专用主机        1台
	
	

	3.7
	移动工作站      1台
	
	

	3.8
	站立架          1套
	
	

	3.9
	打印机          1台
	
	

	3.10
	鼠标键盘        1套
	
	


（四）标段4：多功能脑电图仪1套

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	
	多功能脑电图仪（1套）
	
	

	★1
	适用范围及要求：重症脑功能监护，神经电生理检查与监护，睡眠监护，呼吸监护，常规生命体征监护和数字视频监护。并可进行脑功能信息监护与分析，为临床诊断提供信息。
	
	

	2
	技术（技术参数和功能）要求及配置：
	
	

	2.1
	脑电、肌电、眼电通道：
	
	

	2.1.1
	微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。32通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。
	
	

	2.1.2
	电压测量：误差不超过±10%
	
	

	2.1.3
	共模抑制比：不小于100dB
	
	

	★2.1.4
	噪声电平不大于2.0μV(峰-峰值)或者< 0.3μV rms
	
	

	2.1.5
	国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。
	
	

	2.1.6
	双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真。
	
	

	2.1.7
	可根据不同目的和对象，方便地选择4、8、16、24、32通道信号检测
	
	

	2.1.8
	4导中线电极设计，实现真正意义的导联切换。
	
	

	2.1.9
	含独立的二导蝶骨电极
	
	

	2.1.10
	含八通道生理信号（可根据需要设置成肌电、眼电、心电、呼吸等通道）
	
	

	2.1.11
	含阻抗测试功能。
	
	

	2.2
	心电通道：
	
	

	2.2.1
	电压测量误差：最大允许误差±10%
	
	

	2.2.2
	心率显示值误差的检定：在（30～200）次/分范围内，最大允许误差±（显示值的5%+1个字）
	
	

	2.2.3
	心电图：标准 三通道 五导联
	
	

	2.3
	呼吸率测量范围为：0rpm～150rpm,呼吸率测量精度为：±2rpm.
	
	

	2.4
	无创血压测量范围：收缩压：30mmHg～270 mmHg，舒张压：10mmHg～220 mmHg，平均压：20mmHg～235 mmHg .

测量误差：在以上的测量范围内，测量平均差应不大于±5 mmHg，测量标准偏差应不大于8 mmHg。
	
	

	2.5
	血氧饱和度测量范围：0% — 100%，
	
	

	2.6
	体温显示范围：0℃～50℃
	
	

	2.7
	中央主机系统：
	
	

	2.7.1
	中文Windows操作系统，≥24寸液晶显示器，集中控制的中央作业平台，对床旁机可以进行同步控制与管理，对数据进行记录、显示、存储等。
	
	

	2.7.2
	支持病人视频同时实时显示，根据需要可以遥控摄像头的角度和方向
	
	

	2.7.3
	大容量存储，可靠的数据备份与系统恢复功能，可以回放各种参数，可以拷贝，可以打印
	
	

	2.7.4
	有线网络进行连接，保证数据传输稳定，抗干扰性强
	
	

	2.8
	多参数监护仪（神经监护仪）：
	
	

	2.8.1
	中文操作界面，紧急状态报警；可与中央主机之间的连接、配合使用，有监护、显示、报警、等功能；每台床边机之间不能有互相干扰
	
	

	2.8.2
	功能配置：同步显示脑电（EEG ）、心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧（SpO2）、呼吸（RESP）、脉率（PR）、体温（TEMP）、肌电（EMG）、眼电（EOG）.
	
	

	2.9
	视频监测：
	
	

	2.9.1
	对病员进行视频监测，与所有监测参数同步记录并显示，看得见的“完全同步”，多种视频配置可选。
	
	

	▲2.9.2
	摄像机为高清网络数字摄像机，可以做画中画处理。
	
	

	2.10
	分析附台：
	
	

	2.10.1
	≥24吋液晶显示器，分析作业平台，与中央机具有数据通信能力，可以调取所有病员数据，进行分析、处理、出报告及打印等
	
	

	▲2.11
	睡眠组件：
	
	

	2.11.1
	含PSG盒：含眼电（2导）、肌电（4导 ）、口鼻气流（热敏）、鼻气流（压力）、胸式呼吸（压力气带）、腹式呼吸（压力气带）、鼾声、体位监测等。
	
	

	2.11.2
	系统带有专业的睡眠分析软件包：1、可完成睡眠的自动分期及手动分期，并给出各项睡眠参数，用于睡眠分析及睡眠障碍的诊断。2、含睡眠呼吸暂停综合征自动分型及手动调整，用于睡眠呼吸暂停的监测与诊断。
	
	

	2.12
	软件功能：
	
	

	▲2.12.1
	脑功能分析系统软件（提供具体软件分析功能病例分析图）： 
	
	

	2.12.1.1
	脑功能状态综合评价
	
	

	2.12.1.2
	脑功能综合指数分析
	
	

	2.12.1.3
	半球复杂度变异性分析
	
	

	2.12.1.4
	相对变化分析
	
	

	2.12.1.5
	爆发抑制分析
	
	

	2.12.1.6
	睡眠分析
	
	

	2.12.1.7
	特殊类型昏迷检测、昏迷过程睡眠事件检测（嗜睡分析）
	
	

	2.12.1.8
	脑功能与生命体征相关分析
	
	

	2.12.1.9
	加权趋势分析
	
	

	2.12.2
	发作性疾病等常规脑电分析：
	
	

	2.12.2.1
	三维趋势分析
	
	

	2.12.2.2
	快速阅图与棘波检测伪迹自动/手动排除
	
	

	2.12.2.3
	导联布设与自由切换
	
	

	2.12.2.4
	自由滤波与波形测量
	
	

	2.12.2.5
	多天、多段数据拼接
	
	

	2.12.2.6
	时间定位与事件标记
	
	

	2.12.2.7
	动态地形图
	
	

	2.12.2.8
	显示速度（走纸速度）及灵敏度（放大倍数）自由调整；动态EEG HOLTER数据转换与分析
	
	

	2.12.3
	其它功能：
	
	

	2.12.3.1
	多种参数报警设置
	
	

	2.12.3.2
	病人信息管理与设置
	
	

	2.12.3.3
	报告编辑与自由打印
	
	

	2.13
	配置及全套附件：一拖二
	
	

	2.13.1
	数量：中央主机1套
	
	

	2.13.2
	中央台1台： I7/4G/1T/24＂
	
	

	2.13.3
	多参数监护仪（神经监护仪）：2台                              
	
	

	2.13.4
	视频模块：2套                                       　  
	
	

	2.13.5
	睡眠组件：2套
	
	

	2.13.6
	分析附台：1套
	
	


三、商务条款
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	1.
	售后服务及其他
	
	

	1.1
	标项1质保期验收合格后保修≥2年，标项2、3、4整机保修（标项2含探头）3年。
	
	

	1.2
	标项1维修响应时间：2小时响应，24小时内到场，其他标项维修响应时间≤24小时
	
	

	1.3
	提供保修期内每年至少2次巡视、保养与检测，并提交相关报告。
	
	

	1.4
	质保期后不收任何人工费、维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，承诺先维修后付款，要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺；
	
	

	1.5
	如果发生故障，提供备机给医院使用
	
	

	2.
	培训：
	
	

	2.1
	免费提供操作培训和维修培训
	
	

	2.2
	免费并及时提供软件升级
	
	

	3
	交货、安装与验收：
	
	

	3.1
	交货时间：合同生效后90天。
	
	

	3.2
	安装地点：医院指定地点。
	
	

	3.3
	安装完成时间：接买方通知后7天内，在货物到达使用单位后，卖方应在规定的时间内派工程技术人员到达现场，使用人员及买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、并承担因此发生的一切费用。
	
	

	3.4
	安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准。
	
	

	3.5
	验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；强制计量的设备验收前需经当地计量部门计量检定，费用由中标方负责
	
	

	4
	其他要求
	
	

	4.1
	提供医疗器械注册证及产品注册登记表
	
	

	4.2
	标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供，提供中英文操作手册和维修手册。
	
	

	5
	结算方式
	
	

	5.1
	凭税务统一发票（非限额，单位、账号必须与投标函提供的账号一致）结算。
	
	

	5.2
	付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；正常使用一年后30天内付清余额。
	
	


第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

评标内容及标准
1.标项一、二、三、四技术资信分（60分）

	评分项目
	评标标准及说明
	分值

	1
	设备的适用性及先进性（7-15分）：包括品牌、性能、质量等由评委打分。
	15

	2
	技术指标（16-25分）：满足标书要求的得20分，优于标书要求的可酌情加分，加分不超过5分；标▲为重要指标有一项指标不符合扣3分，其他每项扣2分。若有实质性指标(带★的)不能满足标书要求的作无效标处理。
	25

	3
	市场占有率（提供投标产品在浙江省内的真实的用户名单、用户联系方式——不提供作无用户处理）（0-5分）：第一的得5分，第二的得4分，依此类推，不出现负分。
	5

	4
	售后服务：满足标书要求的基础上，质保期每增加一年得2分，最多得4分（质保期需原厂家承诺，未提供不得分）；售后服务较好者得2分，一般者1分
	6

	
	根据投标人提供的优惠条件进行打分
	4

	5
	评委综合分：根据投标文件质量等综合评分（2-5分）
	5


2.价格分(40分)

价格分价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的商务分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40%*100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于本项目市场运行成本报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会将把该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

第五章  政府采购合同主要条款指引
 （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

                                                     项目编号：                       
甲方（采购人）：嵊州市人民医院

乙方（供货方）： 

甲乙双方本着通力合作的精神，根据中华人民共和国《合同法》以及项目编号为            医疗设备采购项目的结果，由嵊州市人民医院（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签署本合同。

第一条 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：

货物内容及合同价格（可附清单）

	采购内容
	设备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	总价： 


注：

乙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，且按合同总金额的5%作为违约金支付给甲方，如实际造成的损失超过违约金的则按实际损失赔偿。
第二条  供货、安装及验收

（一）乙方应于签订中标合同后    个月内将设备送达甲方指定地点（嵊州市人民医院指定科室）并安装调试完毕。每逾期1天，乙方须向甲方支付违约金200元/每天。

（二）项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行。

（三）验收：设备安装完毕后，甲方收到乙方的验收申请后七个工作日内组织验收。验收以国家行业标准为基础，并结合本次招标文件和正式合同。如不符合要求，一律退货，并由乙方承担自逾期之日起每天200元违约金至货物送达指定地点且安装调试完毕日止。进口产品验收时须提供报关单等相关证明。

第三条  售后服务

3.1  验收合格之日起计算，质保期        年（按投标文件承诺的质保期执行，提供质保的单位须为原厂或原厂授权的单位。）。在质保期内，乙方免费保修或维护。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。如出现故障，乙方（绍兴地区）在接到电话后   小时内，乙方（其他地区）在   小时内到达用户单位。如不能当场修复的使用备机须作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

3.2质保期外，乙方承诺提供终身服务。

3.3确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

3.4乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

3.5其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

第四条 付款方法

4.1 验收合格后首次支付合同总金额的90%；正常使用一年后30天内付清余额。 

4.2甲方付款前，乙方应向甲方提交符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

第五条  违约责任

5.1如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲方即有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。

第六条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

第七条  争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第九条 协议生效

本协议及所含附件自双方签字或盖章之日即生效。

第十条  附  则

10.1本协议条款受国家《合同法》的保护。

10.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

10.3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《合同法》有关条文，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

10.4本协议一式 / 份，甲方 / 份，乙方 / 份。合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：嵊州市人民医院          乙方（盖章）： 

联系地址：                            联系地址：

法定代表人或其授权代表：              法定代表人或其授权代表：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

签订日期2020年 月   日               签订日期：2020年 月   日

医疗设备廉洁购销合同

甲方（采购人）：嵊州市人民医院

乙方（供货方）： 

采购设备名称： 

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲方、乙方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式 / 份，甲方 / 份、乙方 / 份，并从签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：嵊州市人民医院          乙方（盖章）： 

法定代表人或其授权代表：              法定代表人或其授权代表：

经办人签名：                          经办人签名：

2020年    月    日                    2020年  月  日

 投标文件的格式

附件1：
评分索引表

	序号
	评分内容
	评分方法
	分值
	对应页码
	自评分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


附件2：
投标函

致： 嵊州市人民医院：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为SXPZ-H20200716ZXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标书自开标日起有效期为    个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：          

单位全称（公章）：                    

附件3：

法定代表人授权委托书

 嵊州市人民医院：
我               （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：            

全权代表身份证号码：                          

法定代表人签名：            职务：           
单位全称（公章）：                           日  期：         

附件4：
法定代表人身份证明书
单位名称：









              

单位性质：








                  

地    址：

  
                            

    
 

成立时间：      年      月      日

经营期限：
                                             


姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：



系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）        

                         日  期：    年    月  
附件5：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嵊州市人民医院、绍兴平准招标代理有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行          （项目编号：        ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

单位全称（公章）：        

全权代表签字：　　　　　
日期：
附件6：

同类项目业绩实施情况一览表

单位全称（公章）：                               
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	合

同
	验

收

报

告
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	须提供投标人同类项目合同复印件。


                                        全权代表签字：　　　　　
日期：           

附件7：

项目技术负责人及服务人员一览表

单位全称（公章）：                               
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.人员相关证书复印件附后。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

全权代表签字：　　　　　
日期：           

附件8：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                               
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.人员相关证书复印件附后。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

全权代表签字：　　　　　
日期：   
附件9：             

 廉政承诺书

嵊州市人民医院：
我单位响应你单位招标项目要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报采购监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

单位全称（公章）：

全权代表签字：                             

日期：    年  月   日

附件10：

开标一览表

招标编号：SXPZ-H20200716ZXX   

单位全称（公章）：                                  

                                                 标项一

    单位：元

	采购内容
	投标报价
	备注

	硬性支气管镜
	
	

	总价：大写（人民币）      


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

                                         全权代表签字：                             

日期：    年  月   日
开标一览表

招标编号：SXPZ-H20200716ZXX   

单位全称（公章）：                                  

                                                 标项二

    单位：元

	采购内容
	投标报价
	备注

	生物刺激反馈仪（盆底康复治疗）2台＋生物刺激反馈仪（盆底康复评估）1台
	
	

	总价：大写（人民币）      


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

                                         全权代表签字：                             

日期：    年  月   日

开标一览表

招标编号：SXPZ-H20200716ZXX   

单位全称（公章）：                                  

                                                 标项三

    单位：元

	采购内容
	投标报价
	备注

	平衡测试训练系统
	
	

	总价：大写（人民币） 


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

                                         全权代表签字：                             

日期：    年  月   日

开标一览表

招标编号：SXPZ-H20200716ZXX   

单位全称（公章）：                                  

                                                 标项四

    单位：元

	采购内容
	投标报价
	备注

	多功能脑电图仪
	
	

	总价：大写（人民币） 


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

                                         全权代表签字：                             

日期：    年  月   日

附件11：
投 标 报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                                              

标项一/标项二/标项三/标项四

 单位：元
	货物类

	货物

名称
	品牌
	产地
	规格

型号
	数量
	单价

（元）
	总价（元）
	制造商情况

	
	
	
	
	
	
	
	是否小微企业
	企业全称

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥          

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.报价要求：投标报价是履行合同的最终价格，包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。

4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。


                                         全权代表签名：        
                                          日  期：            
附件12：

 小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     企业名称（盖章）： 

    日  期：          

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

[image: image1.png]LpifE: B > MAREE > ¥H

HAER
A& GZ—HREARB/ NS - .
fra 2510 HIRF A (ERARY [odsh g
EMAEA: 500f37T HieHk:
BRI p=2l k- HRFIBARAAL
BEEZZHEHE




备注说明：

1.《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

附件13：         

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）
项目编号（）采购活动提供本企业提供服务
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：   年  月  日

附件14：
残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】
单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件15：

政府采购扶持政策相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1.文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）
（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，缺一不可）：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）
（2）《小微企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件）
4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
附件17：

政府采购活动现场确认声明书
绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加                   （编号:         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 (与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
                                        （供应商代表签名）

                                         2020年  月    日


