嵊州市人民医院麻醉机+麻醉监护仪、血细胞分离机采购项目
项目编号：SXPZ-H20201123ZXX
公

开

招

标

文

件

招标单位: 嵊州市人民医院  

代理机构: 绍兴平准招标代理有限公司
          日    期: 2020年12月

目  录

1

第一章 公开招标采购公告

1

一、项目基本情况

1

二、申请人的资格要求

2

三、获取招标文件 

2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2

五、公告期限 

2

六、其他补充事宜

2

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

4

第二章  投标人须知

4

前附表

7

一、总  则

9

二、 招标文件

10

三、投标文件的编制

15

四、开标

17

五、评标

19

六、定标

19

七、合同授予

19

八、货款的结算

20

第三章    招标需求

20

一、项目说明

20

二、技术参数详细要求

26

三、商务条款

27

第四章  评标办法及评分标准

27

一、总则

27

二、分值的计算

27

三、 评标内容及标准

29

第五章  政府采购合同主要条款指引

35

第六章 投标文件的格式




 公开招标采购公告

项目概况

嵊州市人民医院麻醉机+麻醉监护仪、血细胞分离机采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年12月28日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。                 

一、项目基本情况
项目编号：SXPZ-H20201123ZXX

项目名称：嵊州市人民医院麻醉机+麻醉监护仪、血细胞分离机采购项目

预算金额（元）：1350000.00
最高限价（元）：标项一麻醉机+麻醉监护仪900000.00，标项二血细胞分离机450000.00
采购需求：

标项一
    标项名称:麻醉机+麻醉监护仪

数量:4  
    预算金额（元）:900000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：允许进口（麻醉机为2台，单价最高限价30万元/台；麻醉监护仪为2台，单价最高限价15万元/台）
 标项二
    标项名称: 血细胞分离机 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 450000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件 
    备注：允许进口

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 

3.本项目的特定资格要求：须为医疗器械设备合法经营或生产企业。
三、获取招标文件 

时间：/至2020年12月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。  

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月28日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台 

开标时间：2020年12月28日 14:00
开标地点：绍兴平准招标代理有限公司（嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室）  

五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：无  

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊州市人民医院

地    址：嵊州市丹桂路666号

传    真：/  

项目联系人（询问）：张老师、郑老师  
项目联系方式（询问）：0575-83018871
质疑联系人：夏明   

质疑联系方式：0575-83036223
   2.采购代理机构信息            

名    称：绍兴平准招标代理有限公司             

地    址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室    

传     真：/             

项目联系人（询问）：竺女士              

项目联系方式（询问）：0575-83176688 

质疑联系人：孙圳           

质疑联系方式：18857560746　　　　　　        
   3.同级政府采购监督管理部门            

名    称：嵊州市采购监管             

地    址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室       
传     真：/             

联  系   人：张老师             

监督投诉电话：0575-81397906
第二章  投标人须知
前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	嵊州市人民医院麻醉机+麻醉监护仪、血细胞分离机采购项目

	2
	采购内容
	详见第三章采购需求

	3
	投标报价
	1.本项目投标应以人民币报价；

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	信用记录
	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应将作无效标处理。

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。

项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标响应将作为无效处理。

	6
	小微企业有关政策
	1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评标时对小型和微型企业的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终报价（此最终报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为开标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。

2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	7
	答疑与澄清
	投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑（未按规定获取采购文件的投标人对采购文件提起的质疑将不予受理）。质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	8
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件格式“.jmbs”。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件格式“.bfbs”），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	9
	投标文件份数
	“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。

“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。

（3）如中标，中标人需根据招标人要求提供纸质投标文件至少三份。内容需与电子投标文件完全一致，标明页码，如与电子投标文件不符将影响中标人领取中标通知书。

	10
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄等形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），不退还；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	11
	投标截止
	投标截止时间：2020年12月28日 14:00（北京时间）

	12
	开标时间和地点
	开标时间：2020年12月28日 14:00（北京时间）

开标地点：绍兴平准招标代理有限公司(嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室)

	13
	投标文件的解密
	开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标人远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标人代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。

	14
	投标文件解密异常情况处理办法
	投标人传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”无法按时解密时：
（1）已按规定递交了合格的“备份投标文件”的，采购组织机构将拆封投标人递交的“备份投标文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份投标文件”为依据进行评审。“备份投标文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“投标文件”自动失效；
（2）未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。
（3）备份投标文件上传成功后视为投标文件解密成功，投标人可以进入后续评审。

	15
	有效期
	投标文件有效期：90 天

	16
	评标办法
	综合评分法。

	17
	公告媒体
	评标结束结果经采购人确认后2个工作日内发出中标通知书，并在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布中标公告。

	18
	代理服务费
	1.本项目各标项的代理服务费按招标预算价依据国家计委：计价格[2002]1980号文件规定收费标准下浮40%计取，标项一麻醉机+麻醉监护仪8100 元，标项二血细胞分离机4050元。由中标单位在领取中标通知书时支付。

2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行

3.代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：绍兴平准招标代理有限公司 

开  户：建设银行嵊州新城支行

账  号：33050165655009888888

	19
	投标人注册
	未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的投标人，应当按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）。中标或成交供应商应在领取中标通知书前在浙江省政府采购网上进行登记注册，否则视为放弃中标。

	20
	说明
	不接受未报名招标文件的供应商参加投标。

	21
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。


一、总  则
（一） 适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。
2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.标“★”的为实质性指标。
7.标“▲”的为重要指标。
（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

 本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包

（八）特别说明

1.投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人（含其不具有独立法人资格的分公司）员工。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处。

4.投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
 (3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、 招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2. 投标人须知

3. 招标需求

4. 评标办法及评分标准

5. 政府采购合同主要条款指引

6. 投标文件格式

7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4.为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人，同时在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3.投标文件的效力

（1）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（2） 投标响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标响应文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
1.资格证明文件目录（一标段、二标段）
（1）营业执照副本扫描件；
（2）最近3个月财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)
（3）提供自采购公告发布之日起至投标文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评审小组核实的查询结果为准）；

（4）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6） 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；
（7）医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证扫描件加盖CA签章。
2.商务技术文件目录（一标段、二标段）
（1）评分索引表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及身份证复印件（若委托）（格式见附件）； 

（4）提供营业执照副本、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、产品注册登记表、医疗器械注册证扫描件； 

（5）产品的销售代理授权书原件扫描件加盖CA签章；

（6）节能环保等的资质证书或文件等原件扫描件加盖CA签章；

（7）投标人同类项目业绩：提供同类项目业绩实施情况一览表、用户名单、用户联系方式；
（8）投标产品详细配置清单和对应规格的具体参数；
（9）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；
（10）投标人承诺给予用户的其他优惠条件及承诺，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；

（11）资信及商务响应表（格式见附件）；
（12）廉政承诺书（格式见附件）；

（13）招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件无条件提供承诺书；

（14）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件（一标段、二标段）
（1）开标一览表（格式见附件）； 

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）

（4）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。（如备品备件、附件和选配件清单）；

注：法定代表人授权委托书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，招标人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

5.投标报价必须合理，经评委认定为明显不合理的报价将被取消中标资格。

（四）投标文件的有效期

 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

 3.投标人可拒绝接受延期要求。 

 4.中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制。
5.投标文件的须由投标人在规定位置加盖CA签章并由法定代表人或授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

8.“备份投标文件”：密封包装后（EMS、顺丰邮寄等形式）投标截止时间前送达一份（邮寄地址：嵊州市三江街道官河路南333号商会大厦十四层1407室竺小霞收），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。。
（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2.采购人和采购代理机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（八）投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、付款方式、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供投标产品（货物）技术性能、参数的，或者虚假投标的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标“★”的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；                                                                                            

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

四、开标
（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.3投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

（三）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式见附件，填写完毕后发送至邮箱554318517@qq.com；

（3）开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格文件进行审查，审查投标人的资格符合情况。资格审查合格的投标人数量不足三家的，项目不再进行评审；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审的有效投标人名单，同时公布其商务技术得分情况。

（6）开启有效投标人的《报价文件》，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（电子交易项目投标人通过“政府采购云平台在线确认”），投标人不予确认的应说明理由，否则视为无异议。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）在系统上公布评审结果。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）情况说明

1.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，绍兴平准招标代理有限公司将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 .投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式（PDF格式）提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，在规定时间内予以书面（PDF格式）回复或确认，若因CA锁等原因无法上传，在专家限定时间内可将线下材料（PDF格式）发送到采购代理机构邮箱，由采购代理机构上传。否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4 投标文件的错误修正

4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖CA签章，由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、定标

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，或者采购人委托评标委员会在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。
3.采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标单位拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）合同签订时间

中标单位应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

八、货款的结算

按照有关规定结算。

第三章    招标需求
一、项目说明
1．本项目采购内容为血细胞分离机、麻醉机、麻醉监护仪。
2．中标单位应与采购方就此项目签订合同。

3.投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

4.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

5.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

7.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

二、技术参数详细要求

标项1：麻醉机+麻醉监护仪

	序号
	招标技术要求
	投标

响应
	偏离

情况

	（一）
	麻醉机基本要求
	
	

	★1.1
	气动电控型呼吸机。
	
	

	1.2
	后备电池≥90分钟。
	
	

	1.3
	机身自带3个超大储物抽屉。
	
	

	2.
	气源
	
	

	2.1
	氧气/空气双气源，可选氧笑空三气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。
	
	

	2.2
	笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%。
	
	

	2.3
	快速充氧范围25–75L/min。
	
	

	3.
	挥发罐
	
	

	3.1
	双麻药挥发罐位置，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置。
	
	

	3.2
	标配Easy-fil™快速加药器式。
	
	

	3.3
	挥发罐为原装进口。
	
	

	4.
	呼吸回路
	
	

	★4.1
	机械通气呼吸回路容积≤2.6L（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒。
	
	

	4.2
	外置可供观察的上升式风箱。
	
	

	4.3
	配ACGO附加新鲜气体出口，可直接连接特殊的开放式回路。
	
	

	▲4.4
	智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”。
	
	

	4.5
	二氧化碳吸收罐容积≥1200ml。配二氧化碳旁路功能，可术中更换钠石灰罐，无需停止机械通气。
	
	

	4.6
	标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题。
	
	

	5.
	呼吸机 
	
	

	5.1
	彩色屏≥7.5"，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。
	
	

	5.2
	呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP。
	
	

	5.3
	标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，更好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合。
	
	

	5.4
	配SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.2–10 L/min；触发窗范围可调： 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒。
	
	

	▲5.5
	配带窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；窒息发生后10—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力范围：2-40cmH2O。
	
	

	5.6
	潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）。
	
	

	5.7
	呼吸频率：4-99 次/分钟。
	
	

	5.8
	吸呼比：2:1到1:8。
	
	

	5.9
	压力限制范围：10到 99 cm 。
	
	

	5.10
	PEEP范围：0，4 到 25 cm。
	
	

	5.11
	最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气。
	
	

	5.12
	 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式。
	
	

	5.13
	监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记。
	
	

	5.14
	压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性。
	
	

	▲5.15
	 配置回路肺功能呼吸环监测，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标。
	
	

	5.16
	报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。
	
	

	5.17
	报警暂停时间不短于110秒。
	
	

	5.18
	注册证上注明可适用于新生儿，满足临床各种患者通气需求。
	
	

	5.19
	标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全。
	
	

	5.20
	流量传感器使用时间≥12个月，降低临床使用成本。
	
	

	（二）
	麻醉监护仪基本要求：
	
	

	▲1.1
	原装进口，模块化插件式麻醉监护仪。
	
	

	2
	工作条件
	
	

	2.1
	操作环境，温度：10°～35°C；湿度：10～90%；大气压：660～1060mbar
	
	

	2.2
	电源：220V (±10%)，50/60Hz
	
	

	2.3
	抗干扰能力：心电抗电刀干扰能力强。
	
	

	3
	主机系统
	
	

	3.1
	彩色TFT液晶触摸显示屏≥15英寸；8通道波形显示，用户可自由定义各参数波形颜色；4组数字显示区。
	
	

	3.2
	插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；模块从主机上取下后能保存15分钟的资料信息。
	
	

	3.3
	72小时趋势及图表回顾。
	
	

	3.4
	具有联网以及隔床跨室观察功能。
	
	

	3.5
	具有“拍照”功能：每段记录应包括15秒的实时波形及趋势图。
	
	

	3.6
	具有分屏显示功能：可在显示实时波形和数据的同时，显示5或30分钟趋势图。
	
	

	3.7
	三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定、机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录。
	
	

	3.8
	配后备电池工作时间不少于120分钟，满足任何场合需要。
	
	

	4
	气体监测
	
	

	4.1
	水汽分离技术，隔离水蒸气和灰尘，使测量更精确，并大大延长仪器使用寿命。
	
	

	★4.2
	可监测CO2的吸入和呼末浓度、5种麻醉气体自动识别监测MAC值、氧浓度。
	
	

	4.3
	旁路式微流气体采样，最小采样率达120ml/min，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。
	
	

	5
	血液动力学监测功能
	
	

	★5.1
	基本血流动力学监测，包括：心电、ST分析、血氧、无创血压、有创血压、体温。
	
	

	5.2
	双道有创双道体温可同时同屏监测显示。
	
	

	5.3
	适宜麻醉科的三级心电滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波
	
	

	5.4
	红外法测量脉搏血氧饱和度，并描记脉搏体积波形图，
	
	

	5.5
	满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的无创血压监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式。
	
	

	5.6
	标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要。
	
	

	▲6
	可显示SPI手术体积描记指数，监测患者手术镇痛效果。
	
	

	7
	其中一台配肌松监测功能。
	
	

	8
	具备强大扩展升级功能，可选配熵指数或BIS模块，有效监测病人的麻醉深度；可选配肌松监测；可选配心排量监测等。
	
	


标项2：血细胞分离机
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	（一）
	技术参数及要求
	
	

	1
	设备用途：用于采集血液成分、治疗型血液分离和血浆替换
	
	

	2
	工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式
	
	

	3
	离心机转数≤3000转/min
	
	

	★4
	五泵系统（采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵）
	
	

	6
	抗凝剂泵独立可调抗凝剂泵，具备自动抗凝剂控制和计算功能，抗凝剂全血比例调节范围1:6～1:25
	
	

	7
	抗凝剂灌注率可调范围0.2～2.5 ml/kg/min
	
	

	8
	全血流速10-120ml/min
	
	

	9
	体外循环量≤200 ml，具备体外循环量自动监测功能
	
	

	10
	具备自动血液分离界面管理系统，须标明具体实现方式
	
	

	11
	具备中文操作界面
	
	

	12
	液晶显示屏，可动态显示实时分离数据与帮助提示信息
	
	

	★13
	具备自动保持静脉开放功能，全自动维持入路和回路静脉开放（KVO），无须手动调节
	
	

	14
	具备自动预测计算CD34＋细胞收率功能
	
	

	15
	具备采集血小板/血浆功能
	
	

	15.1
	采集血小板/血浆功能采集方式：单针、双针连续
	
	

	15.2
	采集量可采集一至三份血小板
	
	

	15.3
	采集时间单针≤60mim，双针≤40min
	
	

	15.4
	采集效率采集或去除血小板平均效率大于60%，单针可达75％
	
	

	15.5
	白细胞含量≤5.5×105/单位
	
	

	15.6
	红细胞含量≤8.0×109/单位
	
	

	15.7
	血小板保存时间封闭式管路采集有效保存5天
	
	

	16
	具备干细胞采集功能
	
	

	16.1
	具备采集模式标明并在设备上骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能
	
	

	16.2
	外周血CD34阳性细胞采集效率≥87%
	
	

	16.3
	标明红细胞及血小板丢失水平
	
	

	17
	治疗性血浆置换程序可自动计算去除血浆量及置换量
	
	

	17.1
	置换液体平衡范围75%—150%
	
	

	17.2
	可选置换液体平衡范围，根据置换液类型自动调整抗凝剂用量
	
	

	17.3
	血小板损失量≤3%
	
	

	18
	治疗性红细胞去除与置换程序可自动计算去除或置换的红细胞量
	
	

	18.1
	红细胞积压程序内置红细胞压积计算器，可设定去除后的目标红细胞积压
	
	

	19
	去除白细胞或血小板可设定去除的容量与细胞数
	
	

	20
	可调红细胞丢失水平
	
	

	21
	血浆治疗性处理可作免疫吸附治疗及低密度脂蛋白吸附分离去除
	
	

	22
	安全性能
	
	

	22.1
	具备采血、回血压力感受器
	
	

	22.2
	具备空气探测器
	
	

	22.3
	具备细胞监测器、自动界面探测器
	
	

	22.4
	具备血浆管路溶血监测器
	
	

	22.5
	具备抗凝剂滴速监测器，通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量
	
	

	22.6
	具备离心室漏液（漏血）监测
	
	

	22.7
	具备离心室温度监测(独有)
	
	

	22.8
	具备离体血容量监测
	
	

	22.9
	具备置换液空管监测
	
	

	▲23
	断电保护，内置电池，断电时能继续运行15分钟，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后保留原先参数并继续分离
	
	

	▲24
	具有全套程序注册证具有外周干细胞采集、淋巴细胞的采集、外周血白血病细胞的去除、粒细胞采集、血浆置换、血小板采集/去除、红细胞采集/去除、吸附治疗、可配套免疫吸附柱进行低密度脂蛋白吸附分离去除等程序，相应耗材具有注册证。
	
	


三、商务条款
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离情况

	（一）
	其他要求：
	
	

	1
	软件要求：版本免费升级、提供维修密码。
	
	

	2
	提供中英文用户操作手册和维修手册。
	
	

	3
	标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。
	
	

	4
	提供医疗器械注册证。
	
	

	5
	投标人必须列出所投仪器的详细配置清单。
	
	

	（二）
	维修与质量保证：
	
	

	1
	设备验收合格后标一质保期3年，标二质保期1年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费。
	
	

	2
	维修响应时间：24小时响应。
	
	

	3
	货物生产日期：货物到达买方安装之日前6个月内。
	
	

	4
	计量设备：需完成计量检定合格。
	
	

	（三）
	培训：
	
	

	1
	免费提供操作培训及维修培训。
	
	

	2
	免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。
	
	

	（四）
	安装与验收：
	
	

	1
	交货时间：标一合同签定后90天内。标二合同签定后30天内。
	
	

	2
	安装地点：医院指定地点。
	
	

	3
	安装完成时间：接买方通知后7天内。
	
	

	（五）
	结算方式
	
	

	1
	凭税务统一发票（非限额，单位、账号必须与投标函提供的账号一致）结算。
	
	

	2
	付款方式：验收合格后首次支付合同总金额的90%；正常使用一年后30天内付清余额。
	
	


第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

评标内容及标准
1.标项一、二技术资信分（70分）

	评分项目
	评标标准及说明
	分值

	1
	设备的适用性及先进性（7-15分）：包括品牌、性能、质量等由评委打分。
	15分

	2
	技术指标（0-25分）：满足标书要求的得20分，优于标书要求的可酌情加分，加分不超过5分；标▲为重要指标有一项指标不符合扣3分，其他每项扣2分。若有实质性指标(带★的)不能满足标书要求的作无效标处理。
	25分

	3
	市场占有率（0-5分）：（提供投标产品在浙江省内医院的真实的用户名单、用户联系方式——不提供作无用户处理）：第一的得5分，第二的得4分，依此类推，不出现负分。
	5分

	4
	质保期（0-4分）：质保期在满足标书要求的基础上，每增加一年得2分，最多得4分（质保期需原厂家承诺，未提供不得分）；
	4分

	
	售后服务（0-2分）：根据各投标人提供的售后服务方案打分。
	2分

	
	根据各投标人提供的实质性服务内容和优惠措施等内容优于采购需求要求的情况打分。
	4分

	5
	产品质量保障措施（0-5分）：根据各投标人的产品质量保障措施等情况进行打分。
	5分

	6
	培训方案（0-4分）：根据各投标人的培训方案的具体承诺、实施计划安排等情况进行打分。
	4分

	7
	零配件、备品备件（0-4分）：根据各投标人的零配件、备品备件情况打分。
	4分

	8
	综合评分（0-2分）：根据投标文件的内容详实、条例清晰、有无错误、对应内容与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、前后有无矛盾等情况打分。
	2分


2.价格分(30分)

价格分价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于本项目市场运行成本报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会将把该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

第五章  政府采购合同主要条款指引
 （本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

                                                     项目编号：                       
甲方（采购人）：嵊州市人民医院

乙方（供货方）： 

甲乙双方本着通力合作的精神，根据中华人民共和国《合同法》以及项目编号为            医疗设备采购项目的结果，由嵊州市人民医院（以下简称甲方）与经评审最终确定的成交人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签署本合同。

第一条 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：

货物内容及合同价格（可附清单）

	采购内容
	设备名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	总价： 


注：

乙方为履行本合同而发生的所有税、费均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

知识产权：乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保：乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

转包或分包：本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，且按合同总金额的5%作为违约金支付给甲方，如实际造成的损失超过违约金的则按实际损失赔偿。
第二条  供货、安装及验收

（一）乙方应于签订中标合同后    个月内将设备送达甲方指定地点（嵊州市人民医院指定科室）并安装调试完毕。每逾期1天，乙方须向甲方支付违约金200元/每天。

（二）项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行。

（三）验收：设备安装完毕后，甲方收到乙方的验收申请后七个工作日内组织验收。验收以国家行业标准为基础，并结合本次招标文件和正式合同。如不符合要求，一律退货，并由乙方承担自逾期之日起每天200元违约金至货物送达指定地点且安装调试完毕日止。进口产品验收时须提供报关单等相关证明。

第三条  售后服务

3.1  验收合格之日起计算，质保期        年（按投标文件承诺的质保期执行，提供质保的单位须为原厂或原厂授权的单位。）。在质保期内，乙方免费保修或维护。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。如出现故障，乙方（绍兴地区）在接到电话后   小时内，乙方（其他地区）在   小时内到达用户单位。如不能当场修复的使用备机须作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

3.2质保期外，乙方承诺提供终身服务。

3.3确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

3.4乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

3.5其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

第四条 付款方法

4.1 验收合格后首次支付合同总金额的90%；正常使用一年后30天内付清余额。 

4.2甲方付款前，乙方应向甲方提交符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。

第五条  违约责任

5.1如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，甲方即有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已支付款项（如有）并还应支付合同总价30%的违约金给甲方，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。

第六条 合同相关文件

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

第七条  争议解决

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第九条 协议生效

本协议及所含附件自双方签字或盖章之日即生效。

第十条  附  则

10.1本协议条款受国家《合同法》的保护。

10.2未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

10.3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《合同法》有关条文，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

10.4本协议一式 / 份，甲方 / 份，乙方 / 份。合同附件、特殊条款和本合同均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：嵊州市人民医院          乙方（盖章）： 

联系地址：                            联系地址：

法定代表人或其授权代表：              法定代表人或其授权代表：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

签订日期2020年 月   日               签订日期：2020年 月   日

医疗设备廉洁购销合同

甲方（采购人）：嵊州市人民医院

乙方（供货方）： 

采购设备名称： 

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲方、乙方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式 / 份，甲方 / 份、乙方 / 份，并从签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：嵊州市人民医院          乙方（盖章）： 

法定代表人或其授权代表：              法定代表人或其授权代表：

经办人签名：                          经办人签名：

2020年    月    日                    2020年  月  日

 投标文件的格式

附件1：
评分索引表

	序号
	评分内容
	评分方法
	分值
	对应页码
	自评分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


附件2：
投标函

致： 嵊州市人民医院：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为SXPZ-H20201123ZXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标书自开标日起有效期为    个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                        日 期：          

单位全称（公章）：                    

附件3：

法定代表人授权委托书

 嵊州市人民医院：
我               （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：            

全权代表身份证号码：                          

法定代表人签名：            职务：           
单位全称（公章）：                           日  期：         

附件4：
法定代表人身份证明书
单位名称：









              

单位性质：








                  

地    址：

  
                            

    
 

成立时间：      年      月      日

经营期限：
                                             


姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：



系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）        

                         日  期：    年    月  
附件5：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嵊州市人民医院、绍兴平准招标代理有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行          （项目编号：        ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

单位全称（公章）：        

全权代表签字：　　　　　
日期：
附件6：

同类项目业绩实施情况一览表

单位全称（公章）：                               
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及

联系电话

	
	
	
	
	
	合

同
	验

收

报

告
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	须提供投标人同类项目合同复印件。


                                        全权代表签字：　　　　　
日期：           

附件7：

项目技术负责人及服务人员一览表

单位全称（公章）：                               
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.人员相关证书复印件附后。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

全权代表签字：　　　　　
日期：           

附件8：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                               
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.人员相关证书复印件附后。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

全权代表签字：　　　　　
日期：   
附件9：             

 廉政承诺书

嵊州市人民医院：
我单位响应你单位招标项目要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报采购监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

单位全称（公章）：

全权代表签字：                             

日期：    年  月   日

附件10：

开标一览表

招标编号：SXPZ-H20201123ZXX   

单位全称（公章）：                                  

                                                 标项一

    单位：元

	采购内容
	投标报价
	备注

	
	
	

	总价：大写（人民币）      


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

                                         全权代表签字：                             

日期：    年  月   日
开标一览表

招标编号：SXPZ-H20201123ZXX   

单位全称（公章）：                                  

                                                 标项二

    单位：元

	采购内容
	投标报价
	备注

	
	
	

	总价：大写（人民币）      


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格文件、商务技术文件中。

                                         全权代表签字：                             

日期：    年  月   日

附件11：
投 标 报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                                              

标项一/标项二

 单位：元
	货物类

	货物

名称
	品牌
	产地
	规格

型号
	数量
	单价

（元）
	总价（元）
	制造商情况

	
	
	
	
	
	
	
	是否小微企业
	企业全称

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计金额大写：                                小写： ￥          

	备注
	1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.报价要求：投标报价是履行合同的最终价格，包括劳务、货款、标准附件、包装、运输、装卸、调试、验收、保修、税金、检测费、培训、管理、招标代理服务费及其他费用等。
3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。

4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。


                                         全权代表签名：        
                                          日  期：            
附件12：

 小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     企业名称（盖章）： 

    日  期：          

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

[image: image1.png]LpifE: B > MAREE > ¥H

HAER
A& GZ—HREARB/ NS - .
fra 2510 HIRF A (ERARY [odsh g
EMAEA: 500f37T HieHk:
BRI p=2l k- HRFIBARAAL
BEEZZHEHE




备注说明：

1.《中小企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如投标人提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖投标人公章）；

附件13：         

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：本公司为参加（项目名称）
项目编号（）采购活动提供本企业提供服务
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：   年  月  日

附件14：
残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】
单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制作的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

附件15：

政府采购扶持政策相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1.文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）
（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，缺一不可）：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标人公章）
（2）《小微企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件）
4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5.享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
附件17：

政府采购活动现场确认声明书
绍兴平准招标代理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                           （单位）负责人         （姓名）合法授权参加                   （编号:         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 (与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                             供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
                                        （供应商代表签名）

                                         2020年  月    日


