嵊州市人民医院新冠病毒检测
试剂（耗材）及 配套
设备租赁项目
紧

急
采

购

文

件 
嵊州市人民医院

2020年4月

第一章 紧急采购公告
根据上级文件精神，三级医院必须开展新冠核算及抗体检测，我院报经主管部门批准同意紧急采购相关试剂，定于2020年 4月30 日 上午 10 点 ，将对新冠病毒检验试剂（耗材）及配套设备租赁进行紧急采购，请相关供应商积极参与，地点11号楼315室。

一、采购原则：

1、本着“实用、可靠、先进、经济”的原则,充分利用现有资源，结合采购人的具体情况和实际工作需求进行配置。

2、在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性。

3、新冠核酸检测试剂（耗材）及配套设备租赁；租赁使用仪器，免费更换仪器配件及保养维护，免费接LIS系统。

采购内容：

	标项
	标项内容
	数量
	预算（万元）
	备注

	标项 1
	新型冠状病毒核酸检测试剂
	一批
	 试剂（耗材）预算：240 
设备租赁费预算：0.5 
	

	标项 2
	新型冠状病毒抗体检测试剂（免疫发光法）
	一批
	试剂（耗材）预算：55 

设备租赁费预算：0.5 
	

	标项 3
	新型冠状病毒抗体检测试剂（胶体金）
	一批
	试剂（耗材）预算：150 
	

	标项 4
	新型冠状病毒病毒运送培养基
	一批
	试剂（耗材）预算：40 
	


二、报名时间：2020年4月 29日至2020年 4 月29 日（双休日及节假日除外）。

时间：上午：8:30-11:00下午：14:00-16:30

地址：嵊州市人民医院11号楼212室

联系人： 张老师    郑老师 0575—83018871  邮箱：327571217@qq.com  

接受现场或电话报名。
三、采购文件发售：嵊州市人民医院官网
1、截止时间及地点：投标人应于2020年4月30日上午10时整以前将采购文件密封送交到嵊州市人民医院行政楼11号楼315会议室，逾期送达作无效处理。
2、时间及地点：2020年4月30日上午10时整在嵊州市人民医院行政楼11号楼315会议室紧急谈判，法定代表人或其授权代表必须出席会议。
                                    　　　　　　　　
嵊州市人民医院
                                                         2020年4月29日
第二章　采购内容及要素
一、采购内容：

	标项
	标项内容
	数量
	预算（万元）
	备注

	标项 1
	新型冠状病毒核酸检测试剂
	一批
	 试剂（耗材）预算：240 
设备租赁费预算：0.5 
	

	标项 2
	新型冠状病毒抗体检测试剂（免疫发光法）
	一批
	试剂（耗材）预算：55 

设备租赁费预算：0.5 
	

	标项 3
	新型冠状病毒抗体检测试剂（胶体金）
	一批
	试剂（耗材）预算：150 
	

	标项 4
	新型冠状病毒病毒运送培养基
	一批
	试剂（耗材）预算：40 
	


标项一      新型冠状病毒核酸检测试剂        

	代码名称
	使用仪器

或方法
	品牌

产地
	规格
	报价/T
	单位
	限价/T


	预计年用量（test）

	新型冠状病毒核酸检测试剂（含提取液）
	荧光PCR法
	
	
	
	T
	80
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提取液与新型冠状病毒核酸检测试剂需配套
设备租赁报价表

	序号
	项目名称
	品牌、型号和规格
	数量
	制造商名称和产地
	租赁价/年
	交货期
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	进口
	
	
	
	

	年租赁总价
	小写：

	
	大写：


标项二     新型冠状病毒抗体检测试剂（免疫发光法）   

	代码名称
	使用仪器

或方法
	品牌

产地
	规格
	报价/T
	单位
	限价/T


	预计年用量

	新型冠状病毒IgM/IgG抗体
	免疫发光法
	
	
	
	T
	55
	10000


设备租赁报价表

	序号
	项目名称
	品牌、型号和规格
	数量
	制造商名称和产地
	租赁价/年
	交货期
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	年租赁总价
	小写：

	
	大写：


标项三    新型冠状病毒IgM/IgG抗体（胶体金）   

	代码名称
	方法
	品牌

产地
	规格
	报价/T
	单位
	最高限价/人份


	预计年用量（人份）

	新型冠状病毒IgM/IgG抗体（胶体金）
	胶体金法
	
	
	
	
	50
	30000


标项四     新型冠状病毒病毒运送培养基    

	代码名称
	方法
	品牌

产地
	规格
	报价/T
	单位
	最高限价/人份


	预计年用量（人份）

	新型冠状病毒病毒运送培养基
	
	
	
	
	
	13
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	


二、采购评分方法：采用综合评分法，技术分60分，商务分40分。
三、标1采购要素
1、需免费提供配套服务：中标单位需马上免费提供配套的全自动核酸提取仪，提供台数需满足每批标本处理量≥64人份，并免费提供维护及保养服务。免费提供各种耗材。
2、必要证照资质：需具有医疗器械生产或经营许可证，提供试剂对应的医疗器械产品注册证；
3、主要参数：试剂需含2个及以上位点；中标单位需马上提供配套租赁设备的PCR扩增仪（进口）。免费更换仪器配件及保养维护，免费接LIS系统；
4、履约保证金1.0万元。

四、标2采购要素
1、必要证照资质：需具有医疗器械生产或经营许可证，提供试剂对应的医疗器械产品注册证；
2、需提供配套租赁设备的免疫发光仪器。免费更换仪器配件及保养维护，免费接LIS系统；免费提供相应耗材。
3.履约保证金1.0万元。

五、标3采购要素：
1、中标单位须2家，依据绍兴市卫健委《关于启动县级以上医疗机构新冠肺炎核酸、血清抗体检测工作的通知》要求，提供不同品牌的试剂进行复核，此标段须有2家公司中标。按评标总得分排名顺序前2名的拟定中标单位。
2、必要证照资质：需具有医疗器械生产或经营许可证，提供试剂对应的医疗器械产品注册证；
3、 必要参数：试剂须同时检测新冠病毒IgG、IgM二种抗体。
4、 履约保证金1.0万元。

六、标4采购要素：

1、 必要证照资质：需具有医疗器械生产或经营许可证，提供试剂对应的医疗器械产品注册证。
2、履约保证金1.0万元。

七、其他要求：

1、付款方式，按医院财务流程支付，最终结算以采购人实际测试人份数为准。
2、合同期内如遇上级部门集中采购或其他有关政策，如上级部门政策与本合同条款冲突的，则本合同自然终止。

3、合同期内若遇中标产品价格统一下调，中标单位需主动向医院申报并下调交易价格，医院不定期进行抽查，发现未主动申报下调价格，将在履约保证金中加倍扣除相应的金额。
4、合同期限由医院方确定。

八、投标文件要求
（1） 技术资信部分

1）评分索引表；

2）投标函；

3）法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件及社保证明；

4）投标人营业执照副本复印件、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证复印件（属于药字号管理的，提供药品生产许可证、药品经营许可证），；

5）试剂（耗材）注册证及登记表复印件；配套设备注册证及登记表等证件复印件；

6）覆盖招标范围的代理证明（制造商出具的授权书及分级代理授权书），须明确授权范围、授权期限；
7）上级主管部门有新的相关政策和规定，投标人须无条件服从；同类产品已进入浙江省药械采购中心集中采购或阳光采购范畴的，需在报价单上注明产品代码；

8）市场占有率：提供市场占有率清单、附加盖公章的进货发票（或供货合同书）、用户名单，原件备查；

9）廉政承诺书；

10）租赁设备详细配置清单和对应规格的具体参数（并提供产品彩页）；
11）项目技术负责人及服务人员一览表（格式见附件）；

12）售后服务的内容和措施（详细售后服务、质保措施、培训和验收等）；

13）投标人承诺给予用户的其他优惠条件，包括付款、技术培训、售后服务、质量保证期等（可选，如有则提供）；
14）冷链配送情况（标段1、2需提供）；

15）投标人认为需要提供的与投标评标有关的其他资料。

（二）价格部分

1) 开标一览表（见附件）

2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，格式自拟。

1.投标人应当对技术部分、价格部分分别装订成册，按下述（三）3.1的要求密封和标记。装订后的投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格。

2. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按招标文件规定的格式要求正确签署并加盖单位公章。

（三）、投标文件的递交
3.1投标文件的密封和标记

3.1.1按标段分别制作投标文件。
3.1.2投标文件按技术文件和价格文件分别密封包装。技术文件正本一份、副本四份，价格文件正本一份、副本四份，在密封处加盖投标人公章。

技术文件不得出现价格，否则以无效标处理。

投标文件不能以活页提供。
3.1.3密封包装均应：

标明招标项目名称、第几标段、招标编号； 

注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

注明投标人名称；

封口处加盖投标人公章。

第三章 评标办法

一、评标细则

（一）、技术资信部分60分。

（1）各评委成员按评标细则进行评审，计算精确到小数点后二位（各家单位的分值为所有评标成员给出的值的算术平均值）。

（2）技术资信分值（60分）
标一

	标一评分内容
	标一评分标准

	市场占有率(10分)
	本产品与三级综合性医院合作使用证明材料（每提供一份进货发票或供货合同书得2.0分，最高分值为10.0分；未提交材料或提交材料不符合要求的，不得分。

	投标人资信（4分）
	具备一级代理资格或者厂家直销得4.0分，二级代理得2.0分，三级及以下的得1.0分。

	售后服务(8分)
	1、信息化程度高,与其他医院进行电子订单接收并配送，提供相关佐证材料的得2.0分，没有不得分；
2、在绍兴地区有专职销售人员得2.0分；
3、能满足医院退换货的得2.0分；
4、能满足应急或突发事件，响应时间在2小时内的得2.0分，4小时内的得1.0分，4小时以上不得分

	产品质量评价(25分)
	开标时需提供说明书、彩页介绍等证明材料。根据产品结果的灵敏度、特异性，横向比较进行评价：优得17-25分，良得8-16分，差得0-7分。

	租赁设备性能等（8分）
	根据提供的租赁设备的品牌、性能、适用性等横向比较：优得7-8分，良得4-6分，一般得1-3分。

	配送方式(5分)
	能提供超低温冷链配送得5分，不满足不得分。


标二
	标二评分内容
	标二评分标准

	市场占有率(12分)
	本产品与三级综合性医院合作使用证明材料（每提供一份进货发票或供货合同书得2.0分，最高分值为12.0分；未提交材料或提交材料不符合要求的，不得分。

	投标人资信（4分）
	具备一级代理资格或者厂家直销得4.0分，二级代理得2.0分，三级及以下的得1.0分。

	售后服务(8分)
	1、信息化程度高,与其他医院进行电子订单接收并配送，提供相关佐证材料的得2.0分，没有不得分；
2、在绍兴地区有专职销售人员得2.0分；
3、能满足医院退换货的得2.0分；
4、能满足应急或突发事件，响应时间在2小时内的得2.0分，4小时内的得1.0分，4小时以上不得分

	产品质量评价(25分)
	开标时需提供说明书、彩页介绍等证明材料。根据产品结果的灵敏度、特异性，横向比较进行评价：优得17-25分，良得8-16分，差得0-7分。

	租赁设备性能等（8分）
	根据提供的租赁设备的品牌、性能、适用性等横向比较：优得7-8分，良得4-6分，一般得1-3分。

	配送方式(3分)
	能提供冷链配送得3分，不满足不得分。


标三
	评分内容
	标三评分标准

	市场占有率(14分)
	本产品与三级综合性医院合作使用证明材料（每提供一份进货发票或供货合同书得2.0分，最高分值为14.0分；未提交材料或提交材料不符合要求的，不得分。

	投标人资信（4分）
	具备一级代理资格或者厂家直销得4.0分，二级代理得2.0分，三级及以下的得1.0分。

	售后服务(11分)
	1、信息化程度高,与其他医院进行电子订单接收并配送，提供相关佐证材料的得2.0分，没有不得分；
2、在绍兴地区有专职销售人员得2.0分；
3、能满足医院退换货的得2.0分；
4、能满足应急或突发事件，响应时间在2小时内的得5.0分，4小时内的得3.0分，4小时以上不得分

	产品质量评价(25分)
	开标时需提供说明书、彩页介绍等证明材料。根据产品结果的灵敏度、特异性，横向比较进行评价：优得17-25分，良得8-16分，差得0-7分。

	供货承诺（4分）
	承诺合同期内不断货、缺货的得4.0分。

	检测快捷性（2分）
	可直接用全血检测得2.0分，不能满足不得分。


标四
	评分内容
	标四评分标准

	市场占有率(14分)
	本产品与三级综合性医院合作使用证明材料（每提供一份进货发票或供货合同书得2.0分，最高分值为14.0分；未提交材料或提交材料不符合要求的，不得分。

	投标人资信（4分）
	具备一级代理资格或者厂家直销得4.0分，二级代理得2.0分，三级及以下的得1.0分。

	售后服务(8分)
	1、信息化程度高,与其他医院进行电子订单接收并配送，提供相关佐证材料的得2.0分，没有不得分；
2、在绍兴地区有专职销售人员得2.0分；
3、能满足医院退换货的得2.0分；
4、能满足应急或突发事件，响应时间在2小时内的得2.0分，4小时内的得1.0分，4小时以上不得分

	产品质量评价(25分)
	开标时需提供说明书、彩页介绍等证明材料。根据产品结果的灵敏度、特异性，横向比较进行评价：优得17-25分，良得8-16分，差得0-7分。

	供货承诺（5分）
	承诺合同期内不断货、缺货的得5.0分。

	采集拭子数等（4分）
	采集拭子与运送培养基的比值1:1得1分，2:1得2分，以此类推，最高得4分。


（二）、价格部分40分
评标基准价：价格分采用低价优先法计算，以各供应商单项目的试剂及相关耗材的最低报价为基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

报价超过最高限价的，为无效报价。
根据财政部87号令第六十条规定，评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于其他投标人的报价或本项目市场平均运行成本报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。
评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。最低报价不是中标的唯一保证。
PAGE  
4

