嵊州市人民医院输血信息管理系统项目采购公告
1、 项目名称：嵊州市人民医院输血信息管理系统项目
2、 采购内容：嵊州市人民医院输血信息管理系统项目
3、 项目周期：两个月左右
4、 参数要求
1. 系统功能要求：
1.1 医生工作站
1.1.1 常规用血
1) 自动获取检验血型及相关输血前检验结果，记录可修改；
2) 根据输血前相关实验室检查结果、病种诊断、体征表现等项目自定义维护规则进行评估和审核输血指征，对合理指征和不合理指征自动判断，对相对输血指征的合理评估及管理功能；
3) 各类成分申请与全过程管理：包括特殊血液品种、异型血等输血申请；
4) 对不符合要求的用血申请可进行提醒与制约：血色素提醒，无输血前检验结果提醒，未进行输血前评估提醒等等；
1.1.2 紧急用血
1) 区分紧急用血类型，实现对应输血业务流程；
2) 不要求输血指征评估、分级审核以及相关申请制约；

1.1.3 自体用血与单采治疗
1) 自体血采集适应症与禁忌症评估功能，并于业务流程有效关联与管理；
2) 申请治疗方案评估与治疗量计算功能；
1.1.4 血浆置换
1) 区分血浆置换类型，实现对应输血治疗业务流程与功能；
2) 血浆置换适应症与禁忌症评估功能，并于业务流程有效关联与管理；
1.1.5 用血审核与审批
1) 据医疗机构临床用血管理办法要求，实现上级医师、科主任等角色对申请单据的有效分级审核；据医疗机构临床用血管理办法要求，实现上级医师、科主任、职能部门等角色对申请单据的有效分级审核
2) 根据申请内容判断是否达到大剂量用血标准，执行大剂量用血审批流程，包括单次申请、24小时累计用量申请等
3) 支持根据预设规则与换算规则，自动计算大批量用血数量，如1U=200ml；
1.1.6 用血通知
1) 支持自动下达用血通知；对于备血申请可另发用血通知；
1.1.7 用血前检验
1) 支持自动提取输血所需的相关检验项目结果，且支持项目灵活配置，可添加或删除，可定义结果编辑权限，可对某些必做项目结果未出限制开单;
2) 支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单;
1.1.8 用血前评估
1) 系统自动抓取病人基本信息及输血相关的化验，申请血液信息，输血理由及目的等信息，自动生成输血前评估内容；
2) 实现一申请一评估，申请完成即输血评估完成，与电子病历对接输血评估直接进入病历体现，提高申请效率与输血病历的完整性和质量；
1.1.9 用血后评价
1) 输血前后实验室任意指标有效对比与评估管理；
2) 支持自动抓取输血记录并对输血效果评价内容录入功能；
3) 支持评价结果自动回传医生病程记录；
4) 支持对未评价的用血信息通过消息提醒等方式通知临床；
1.1.10 其他情形用血申请
1) 支持术中用血申请（独立手术室用血申请）；
2) 支持门/急诊用血申请，与门/急诊缴费关联；

1.1.11 不良反应处置
1) 血液输注过程中进行不良反应信息登记及处置信息登记；
2) 完成处置记录及时反馈输血科；
3) 登记信息至少包括患者生命体征状况、患者反应类型及反应症状等；
1.1.12 消息提醒
1) 临床、输血科血液库存预警信息互联互通；
2) 输血法律法规相关知识及帮助内容展示；
3) 至少支持弹框提醒，全屏提醒，声音提醒等主动提醒中的一种

1.1.13 知情同意书
1) 输血申请时进行患者知情同意书自动生成，确保知情同意书的签订；

2) 支持知情同意书打印时点的调整与补打；
3) 支持自定义的知情同意书模板；
4) 根据不同申请业务实现输血治疗、血浆置换、自体输血等知情同意书自动切换打印，并对应业务申请流程；
1.2 护理工作站

1.2.1 样本采集
1) 支持样本条码独立打印，亦可与采用LIS系统条码；
2) 支持独立执行交叉血标本采集与双人核对，记录标本采集信息，也可使用LIS系统进行样本采集；
3) 支持独立标本送出功能，记录标本送出信息，也可使用LIS系统进行样本送出；
1.2.2 护理领血
1) 支持接收输血科发布的取血通知，护理确认信息反并打印取血单；
2) 支持电子化取血凭证；
3) 取血单信息包括：患者信息，血袋信息，血袋交叉信息等；
1.2.3 血液接收与核对
1) 支持对出库血液进行护理接收功能，记录接收信息；
2) 对接收血液进行输注前信息核对:血液信息，配血信息，患者信息等等；
3) 支持相关信息电子核对，对不符合血袋信息进行消息提醒；

1.2.4 血液输注
1) 支持血液输注全流程记录:输注开始，15分钟观察，输注结束及结束后15分钟等节点相关信息的记录；
2) 对每个输注节点的输注记录自动生成护理监护并回写护理记录；
3) 记录数据包括患者一般情况，不良反应情况等；
1.2.5 不良反应
1) 支持不良反应信息登记登记；
2) 登记信息至少包括患者生命体征状况、患者反应类型及反应症状等；
1.2.6 血袋回收
1) 支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，避免血袋收集遗漏；
2) 支持将收集血袋进行统一打包送出，便于核对处理；
1.2.7 转科护理
1) 支持输血过程中的患者转科，患者信息，血袋信息，输血护理信息随患者的转科进行信息流转；
1.2.8 移动护理
1) 支持样本采集流程的移动处理；
2) 支持血液核对，输注流程的移动处理；

1.3 输血科工作站
1.3.1 申请单管理
1) 申请单管理，包括对申请单内容及标本接收匹配管理；
2) 申请单审核功能：审核不通过原因登记并通过消息返回临床；

3) 支持库存状态的同步显示并将状态同步临床；

4) 支持临床申请特殊用血提示。
1.3.2 标本管理
1) 支持通过条形码扫描送达标本确认，实行标本信息条形码唯一标识管理；
2) 支持通过条形码扫描接收标本，实行标本信息条形码唯一标识管理；

3) 支持与LIS条码相通（支持采用LIS条码与申请单匹配）；
4) 支持不合格标本拒收等处理并反馈临床；支持每日汇总清单打印；
5) 支持查询标本信息，包括：患者信息，标本信息，采集信息等；

1.3.3 检验管理
1) 支持多途径扫描录入（申请单或样本条码号），提高效率，减少错误率；
2) 支持紧急手工单录入；
3) 支持检验信息的检验、审核、智能纠错及进一步检验分析提示、危急值管理、查询、统计和打印等一般检验功能；
4) 支持接收、获取仪器设备的数据，并提供手工录入的接口，数据处理必须准确无误；
5) 支持查看检验结果历史修改记录；
6) 支持同一患者自动获取上一次检验结果记录，增加效率；
7) 支持各种智能消息提醒：血型不一致（输血科历史检验结果不一致，输血科与检验科检验结果不一致），检验结果规范（无检验结果审核）等；
8) 支持自动计费功能：检验费用；

1.3.4 配血管理
1) 输血相关检验结果查看与管理功能，并与配血业务有效关联
2) 支持输血申请单和配血标本核验录入交叉配血信息功能;
3) 支持交叉配血合格后，打印包含患者和血液信息的条形码标签，便于临床进行电子核对

4) 支持交叉配血不相和等特殊配血和其它疑难配血的特殊审核功能

5) 支持配血时能任意调阅患者输血电子病历；
6) 支持一血多配及配血锁定功能；
7) 支持智能预选血袋功能：最优血袋提醒（血型，分型，有效期）
8) 支持各种智能消息提醒：自体血在库提醒，异型配血提醒，
9) 支持自动计费功能：配血费用；

1.3.5 电子发血管理
1) 支持通过消息弹窗等方式通知护士取血等电子发血功能；
2) 支持自动计费功能：血液费用；

1.3.6 库血管理
1) 血液入库：支持手工录入、条码扫描、文件导入、血站对接等模式；
2) 支持入库时通过数量等信息进行核对，核对无误后归档库存；
3) 支持不合格血液退回血站形成退收记录；
4) 支持库血质量安全检查复核管理；包括血型复核，抗筛检测等；
5) 支持库血库位管理；
6) 支持库血盘查功能；
7) 支持血液有效期管理，通过声音或颜色等方式对有效期进行预警或报警；
8) 支持根据预设的血液库存量信息进行预警或报警；

9) 支持血液库存不足时及时通知临床进行用血调整；

1.3.7 发血管理
1) 支持挑拨出库、血液退库，血液出库（常规）功能；
2) 发血验证：患者验证，血型验证，医嘱验证等；
3) 取发血交接管理:发血人员和取血人员工号录入签发血交叉单上核对；
4) 支持临床取血单及备血完成血袋通过扫描条码方式进行核对，确认无误后进行发血，记录取血及发血人员交接信息；

1.3.8 自体血管理
1) 支持自身储血计划执行（采血信息登记、血液分袋入库、血袋标签打印、血液收费）、血液回收等功能

2) 自体血信息至少包括:患者信息，血液信息，采集信息等；
1.3.9 其他管理
1) 支持血液报废流程管理；
2) 支持血浆融合流程管理；
3) 支持献血证管理；
4) 支持输血同意书的确认功能；
5) 支持室内质控记录功能；
6) 支持完备的报表功能；
7) 支持五级电子病历等级评审相关要求；

8) 支持血站互联互通
9) 支持医院集成平台接入

5、 面议时间
供应商必须将营业执照复印件、身份证复印件与授权委托书、报价单等与采购相关的资料一式三份签字盖章后于2019年11月 12日上午10：00时前至嵊州市人民医院议价。
六、联系人及电话：
浙江省嵊州市丹桂路666号嵊州市人民医院
采购系人：章恩维        电话： 0575-83338329 
- 5 -

