| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 车体系统 | - 车身支持升降，满足医护人员站坐操控需求；配置隐藏键盘托，抽屉式设计；4个静音脚轮，前脚轮带刹车；整车采用隐藏式走线 |
| 计算机和 电源系统 | - CPU≥i5 10代，内存≥DDR4 16G，硬盘≥256G SSD |
|  | - USB2.0接口≥6个，USB3.0接口≥2个，VGA输出≥1个，HDMI输出≥1个，耳机接口≥1个，麦克风接口≥1个，电源输入接口≥1个 |
|  | - LED显示屏≥23.8”，分辨率≥1920*1080 |
|  | - 支持2.4G/5G Hz Wifi6网络，支持802.11 b/g/n/ac/ax以上标准 |
|  | - 采用磷酸铁锂电池，内置于电脑一体机内，一次充电后使用时间≥8小时 |
|  | - 电脑一体机通过国家3C认证 |
|  | - 具备显示电量百分比和续航时间显示功能 |
| 质保 | 整车3年及以上质保 |

移动查房车功能要求