61台电梯清单

| 内部编号 | 电梯名称 | 规格型号 | 品牌 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L2 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L3 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L4 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L5 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L6 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L7 | 客梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L8 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L9 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L10 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L11 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L12 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L13 | 病床电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 5号楼 |
| L14 | 病床电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L15 | 住宅电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L16 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L17 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 5号楼 |
| L18 | 病床电梯 | TBJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L19 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L20 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L21 | 病床电梯 | TBJ1600/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L22 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L23 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L24 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L25 | 乘客电梯 | TKJ1150/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L26 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L27 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L28 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L29 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L30 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L31 | 病床电梯 | TBJ1600/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L32 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 西奥 | 17号楼 |
| L33 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 西奥 | 17号楼 |
| L34 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 13号楼 |
| L35 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 13号楼 |
| L36 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 11号楼 |
| L37 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 11号楼 |
| L38 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L39 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L40 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L41 | 乘客电梯 | TKJ1150/1.00-JXW | 通力 | 9号楼 |
| L42 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 9号楼 |
| L43 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L44 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L47 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L48 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L49 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L50 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L52 | 乘客电梯 | TKJ1800/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L53 | 乘客电梯 | TKJ1800/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L54 | 乘客电梯 | TKJ1800/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L55 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L56 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L57 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L58 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L59 | 乘客电梯(消防梯） | TKJ1600/1.75-JXW | 上海三菱 | 9号楼 |
| L60 | 乘客电梯（消防梯） | TKJ1600/1.75-JXW | 上海三菱 | 9号楼 |
| L61 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 上海三菱 | 9号楼 |
| L62 | 乘客电梯 | TKJ450/1.00-JXW（FHNP60) | 恒达富士 | 9号楼 |
| L63 | 杂物电梯 | TWJ300/0.40-ASW(FHD) | 恒达富士 | 9号楼 |
| L64 | 杂物电梯 | TWJ300/0.40-ASW(FHD) | 恒达富士 | 9号楼 |
| 内部编号 | 电梯名称 | 规格型号 | 品牌 | 地点 |
| L1 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L2 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L3 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L4 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 8号楼 |
| L5 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L6 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L7 | 客梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L8 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 7号楼 |
| L9 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L10 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L11 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L12 | 病床电梯 | TBJ1600/1.75-JXW | 通力 | 6号楼 |
| L13 | 病床电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 5号楼 |
| L14 | 病床电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L15 | 住宅电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L16 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 3号楼 |
| L17 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 5号楼 |
| L18 | 病床电梯 | TBJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L19 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L20 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L21 | 病床电梯 | TBJ1600/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L22 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L23 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L24 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 1号楼 |
| L25 | 乘客电梯 | TKJ1150/1.00-JXW | 通力 | 2号楼 |
| L26 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L27 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L28 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 15号楼 |
| L29 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L30 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L31 | 病床电梯 | TBJ1600/1.00-JXW | 通力 | 16号楼 |
| L32 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 西奥 | 17号楼 |
| L33 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 西奥 | 17号楼 |
| L34 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 13号楼 |
| L35 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 13号楼 |
| L36 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 11号楼 |
| L37 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 11号楼 |
| L38 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L39 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L40 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 10号楼 |
| L41 | 乘客电梯 | TKJ1150/1.00-JXW | 通力 | 9号楼 |
| L42 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 9号楼 |
| L43 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L44 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 21号楼 |
| L47 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L48 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L49 | 病床电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L50 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.00-JXW | 通力 | 18号楼 |
| L52 | 乘客电梯 | TKJ1800/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L53 | 乘客电梯 | TKJ1800/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L54 | 乘客电梯 | TKJ1800/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L55 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L56 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L57 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L58 | 乘客电梯 | TKJ1050/1.75-JXW | 三菱电机上海机电 | 9号楼 |
| L59 | 乘客电梯(消防梯） | TKJ1600/1.75-JXW | 上海三菱 | 9号楼 |
| L60 | 乘客电梯（消防梯） | TKJ1600/1.75-JXW | 上海三菱 | 9号楼 |
| L61 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.00-JXW | 上海三菱 | 9号楼 |
| L62 | 乘客电梯 | TKJ450/1.00-JXW（FHNP60) | 恒达富士 | 9号楼 |
| L63 | 杂物电梯 | TWJ300/0.40-ASW(FHD) | 恒达富士 | 9号楼 |
| L64 | 杂物电梯 | TWJ300/0.40-ASW(FHD) | 恒达富士 | 9号楼 |